Wyniki badań wody pobranej w dniu 04.07.2017

Miejsce poboru:  SW Ciernie

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,3 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 368 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 24,1 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 8 | Mętność | 0,66 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 04.07.2017

Miejsce poboru:  – ul. Rynek 1  (Ratusz )

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,2 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 362 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 30,0 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 8 | Mętność | 0,73 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 04.07.2017

Miejsce poboru: ASW Dobromierz – Woda surowa

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 8 | mg/l | A1 |  |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,3 | - | A1 |  |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | A1 |  |
| 4 | Przewodność | 334 | μS/cm | A1 |  |
| 5 | Siarczany | 38 | mg/l | A1 |  |
| 6 | Zawiesina ogólna | <2,0 | mg/l | A1 |  |
| 7 | Azotany | 20,8 | mg/l | A1 |  |
| 8 | Chlorki | 14,0 | mg/l | A1 |  |
| 9 | ChZT | 12,8 | mg/l | A1 |  |
| 10 | BZT | <2,0 | mg/l | A1 |  |
| 11 | Florki | 0,23 | mg/l | A1 |  |
| 12 | Mangan | <50 | µm/g | A1 |  |
| 13 | Żelazo | <100 | µg/l | A1 |  |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | A1 |  |