Wyniki badań wody pobranej w dniu 01.03.2016

Miejsce poboru: ASW Dobromierz – woda surowa

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 6 | mg/l | A1 |  |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,3 | - | A1 |  |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | A1 |  |
| 4 | Przewodność | 374 | μS/cm | A1 |  |
| 5 | Siarczany | 42 | mg/l | A1 |  |
| 6 | Zawiesina ogólna | 7,3 | mg/l | A1 |  |
| 7 | Azotany | 12,9 | mg/l | A1 |  |
| 8 | Chlorki | 15,9 | mg/l | A1 |  |
| 9 | ChZT | <10 | mg/l | A1 |  |
| 10 | BZT | 2,8 | mg/l | A1 |  |
| 11 | Florki | 0,27 | mg/l | A1 |  |
| 12 | Mangan | <50 | µm/g | A1 |  |
| 13 | Żelazo | <100 | µg/l | A1 |  |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | A1 |  |