Wyniki badań wody pobranej w dniu 07.06.2016

Miejsce poboru:

ul. Solna 4 a

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 1 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,3 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 418 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 6 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Mętność | 0,14 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 07.06.2016 – woda uzdatniona

Miejsce poboru:

SW Pełcznica

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 1 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,2 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 408 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 6 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Mętność | 0,10 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 07.06.2016 – woda surowa

Miejsce poboru:

SW Pełcznica

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 1 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,2 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 419 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 6 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Mętność | 0,12 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |