Wyniki badań wody pobranej w dniu 19.10.2015

Miejsce poboru: ul. Rynek 1

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,5 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 325 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 44,0 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Mętność | 0,37 | NTU | ≤1 | NTU |
| 7 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
|  | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 19.10.2015

Miejsce poboru: Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Siemowita 31

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,6 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 333 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 54,4 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Mętność | 0,41 | NTU | ≤1 | NTU |
| 6 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 19.10.2015

Miejsce poboru: ASW Dobromierz – Woda surowa

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 6 | mg/l | A1 |  |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,6 | - | A1 |  |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | A1 |  |
| 4 | Przewodność | 327 | μS/cm | A1 |  |
| 5 | Siarczany | 38 | mg/l | A1 |  |
| 6 | Zawiesina ogólna | <2,0 | mg/l | A1 |  |
| 7 | Azotany | 4,3 | mg/l | A1 |  |
| 8 | Chlorki | 14,5 | mg/l | A1 |  |
| 9 | ChZT | <10 | mg/l | A1 |  |
| 10 | BZT | 3,5 | mg/l | A1 |  |
| 11 | Florki | 0,23 | mg/l | A1 |  |
| 12 | Mangan | <50 | µm/g | A1 |  |
| 13 | Żelazo | <100 | µg/l | A1 |  |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | A1 |  |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 19.10.2015

Miejsce poboru: ul. Solna 4a

58 – 160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | <5 | mg/l | A1 |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,3 | - | A1 |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | A1 |
| 4 | Przewodność | 328 | μS/cm | A1 |
| 5 | Glin | 397 | µg/l | A1 |
| 6 | Zapach | akceptowalny | - | A1 |
| 7 | Smak | akceptowalny | - | A1 |
| 8 | Mętność | 0,12 | NTU | A1 |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | jtk/100ml |
| 3 | Enterokoki | 0 | jtk/100ml | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 19.10.2015- woda uzdatniona

Miejsce poboru: ASW Dobromierz

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,4 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 330 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 17,1 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 8 | Mętność | 0,37 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | Jtk/100ml | 0 | Jtk/100ml |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |