Wyniki badań wody pobranej w dniu 13.03.2018

Miejsce poboru: ASW Dobromierz – woda surowa

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 7 | mg/l | A1 |  |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,2 | - | A1 |  |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | A1 |  |
| 4 | Przewodność | 395 | μS/cm | A1 |  |
| 5 | Siarczany | 37 | mg/l | A1 |  |
| 6 | Zawiesina ogólna | 2,5 | mg/l | A1 |  |
| 7 | Azotany | 22,6 | mg/l | A1 |  |
| 8 | Chlorki | 14,8 | mg/l | A1 |  |
| 9 | ChZT | <10 | mg/l | A1 |  |
| 10 | BZT | <2,0 | mg/l | A1 |  |
| 11 | Florki | 0,22 | mg/l | A1 |  |
| 12 | Mangan | <40 | µm/g | A1 |  |
| 13 | Żelazo | <100 | µg/l | A1 |  |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | A2 |  |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | A1 |  |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 13.03.2018

Miejsce poboru:  – SW Sportowa

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,1 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Mętność | 0,55 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 392 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 16,9 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach/Liczba prog. Zapachu/TON | PN-EN 1622:2006 | - | ≤1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | qkceptowalny przez konsumenta |
| 7 | Smak/Liczba progowa smaku/TFN | PN-EN 1622:2006 | - | ≤ 1akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalny przez konsumenta |
| Lp | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Liczba kolonii na agarze odżyw. w temp.22³C przy 72h | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/ 1 ml | nw | Bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 4 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |