Wyniki badań wody pobranej w dniu 02.10.2018

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa ul. Pełcznica

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,2 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Azotany | 2,9 | mg/l | 50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 428 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Azotyny | < 0,03 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 6 | Jon amonowy | < 0,23 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 7 | Chlorki | 9,0 | mg/l | 250 | mg/l |
| 8 | Chlor wolny | 0,26 | mg/l | 0,3 | mg/l |
| 9 | Fluorki | 0,23 | mg/l | 1,5 | mg/l |
| 10 | Indeks nadmanganianowy | < 0,50 | mg/l | 5 | mg/l |
| 11 | Siarczany | 70 | mg/l | 250 | mg/l |
| 12 | Twardość ogólna | 184 | mg/l CaCO3 | 60-500 | mg/l CaCO3 |
| 13 | Antymon | < 4,00 | µg/l | 5 | µg/l |
| 14 | Arsen | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 15 | Chrom ogólny | < 1,0 | µg/l | 50 | µg/l |
| 16 | Kadm | < 0,50 | µg/l | 5 | µg/l |
| 17 | Mangan | < 40 | µg/l | 50 | µg/l |
| 18 | Miedź | 0,0020 | mg/l | 2,0 | mg/l |
| 19 | Nikiel | < 4,0 | µg/l | 20 | µg/l |
| 20 | Ołów | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 21 | Sód | 9,34 | mg/l | 200 | mg/l |
| 22 | Żelazo ogólne | < 100 | µg/l | 200 | µg/l |
| 23 | Glin | < 10,0 | µg/l | 200 | µg/l |
| 24 | Cyjanki | < 5,00 | µg/l | 50 | µg/l |
| 25 | Bromiany | < 2,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 26 | Bor | 0,018 | mg/l | 1,0 | mg/l |
| 27 | Rtęć | < 0,5 | µg/l | 1,0 | µg/l |
| 28 | Akrylamid | < 0,040 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 29 | WWA | < 0,006 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 30 | Benzo(a)piren | < 0,003 | µg/l | 0,010 | µg/l |
| 31 | ∑ Pestycydów | < 0,050 | µg/l | 0,50 | µg/l |
| 32 | Selen | 0,22 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 33 | Epichlorohydryna | < 0,05 | µg/l | ≤ 0,10 | µg/l |
| 34 | 1,2-dichoroetan | < 1,0 | µg/l | ≤ 3,0 | µg/l |
| 35 | Chlorek winylu | < 0,2 | µg/l | ≤ 0,50 | µg/l |
| 36 | Benzen | < 0,5 | µg/l | ≤ 1,0 | µg/l |
| 37 | ∑ THM | 15,9 | µg/l | ≤ 100 | µg/l |
| 38 | ∑ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | < 2,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 39 | Chloroform | 5,1 | µg/l | ≤ 30 | µg/l |
| 40 | Bromodichlorometan | 5,4 | µg/l | ≤ 15 | µg/l |
| 41 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 42 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 43 | Mętność | < 0,20 | NTU | 1,0 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | nw | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba enterokoków | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 02.10.2018

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa ul. Ciernie

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,6 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Azotany | 5,4 | mg/l | 50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 329 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Azotyny | < 0,03 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 6 | Jon amonowy | < 0,23 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 7 | Chlorki | 20,9 | mg/l | 250 | mg/l |
| 8 | Fluorki | 0,23 | mg/l | 1,5 | mg/l |
| 9 | Indeks nadmanganianowy | 2,77 | mg/l | 5 | mg/l |
| 10 | Siarczany | 38 | mg/l | 250 | mg/l |
| 11 | Twardość ogólna | 148 | mg/l CaCO3 | 60-500 | mg/l CaCO3 |
| 12 | Antymon | < 4,00 | µg/l | 5 | µg/l |
| 13 | Arsen | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 14 | Chrom ogólny | < 1,0 | µg/l | 50 | µg/l |
| 15 | Kadm | < 0,50 | µg/l | 5 | µg/l |
| 16 | Mangan | < 40 | µg/l | 50 | µg/l |
| 17 | Miedź | 0,0020 | mg/l | 2,0 | mg/l |
| 18 | Nikiel | < 4,0 | µg/l | 20 | µg/l |
| 19 | Ołów | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 20 | Sód | 15,2 | mg/l | 200 | mg/l |
| 21 | Żelazo ogólne | < 100 | µg/l | 200 | µg/l |
| 22 | Cyjanki | < 5,00 | µg/l | 50 | µg/l |
| 23 | Bromiany | < 2,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 24 | Bor | 0,027 | mg/l | 1,0 | mg/l |
| 25 | Rtęć | < 0,5 | µg/l | 1,0 | µg/l |
| 26 | Akrylamid | < 0,040 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 27 | WWA | < 0,006 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 28 | Benzo(a)piren | < 0,003 | µg/l | 0,010 | µg/l |
| 29 | ∑ Pestycydów | < 0,050 | µg/l | 0,50 | µg/l |
| 30 | Selen | 0,37 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 31 | Epichlorohydryna | < 0,05 | µg/l | ≤ 0,10 | µg/l |
| 32 | 1,2-dichoroetan | < 1,0 | µg/l | ≤ 3,0 | µg/l |
| 33 | Chlorek winylu | < 0,2 | µg/l | ≤ 0,50 | µg/l |
| 34 | Benzen | < 0,5 | µg/l | ≤ 1,0 | µg/l |
| 35 | ∑ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | < 2,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 36 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 37 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 6 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian 100 | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba enterokoków | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 02.10.2018

Miejsce poboru: ul. Rynek 1 (Ratusz)

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,8 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Azotany | 5,3 | mg/l | 50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 322 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Azotyny | < 0,03 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 6 | Jon amonowy | < 0,23 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 7 | Chlorki | 18,9 | mg/l | 250 | mg/l |
| 8 | Chlor wolny | < 0,05 | mg/l | 0,3 | mg/l |
| 9 | Fluorki | 0,23 | mg/l | 1,5 | mg/l |
| 10 | Indeks nadmanganianowy | 2,93 | mg/l | 5 | mg/l |
| 11 | Siarczany | 37 | mg/l | 250 | mg/l |
| 12 | Twardość ogólna | 130 | mg/l CaCO3 | 60-500 | mg/l CaCO3 |
| 13 | Antymon | < 4,00 | µg/l | 5 | µg/l |
| 14 | Arsen | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 15 | Chrom ogólny | < 1,0 | µg/l | 50 | µg/l |
| 16 | Kadm | < 0,50 | µg/l | 5 | µg/l |
| 17 | Mangan | < 40 | µg/l | 50 | µg/l |
| 18 | Miedź | 0,0030 | mg/l | 2,0 | mg/l |
| 19 | Nikiel | < 4,0 | µg/l | 20 | µg/l |
| 20 | Ołów | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 21 | Sód | 13,6 | mg/l | 200 | mg/l |
| 22 | Żelazo ogólne | < 100 | µg/l | 200 | µg/l |
| 23 | Cyjanki | < 5,00 | µg/l | 50 | µg/l |
| 24 | Bromiany | < 2,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 25 | Bor | 0,026 | mg/l | 1,0 | mg/l |
| 26 | Rtęć | < 0,5 | µg/l | 1,0 | µg/l |
| 27 | Akrylamid | < 0,040 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 28 | WWA | < 0,006 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 29 | Benzo(a)piren | < 0,003 | µg/l | 0,010 | µg/l |
| 30 | ∑ Pestycydów | < 0,050 | µg/l | 0,50 | µg/l |
| 31 | Selen | 0,38 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 32 | Epichlorohydryna | < 0,05 | µg/l | ≤ 0,10 | µg/l |
| 33 | 1,2-dichoroetan | < 1,0 | µg/l | ≤ 3,0 | µg/l |
| 34 | Chlorek winylu | < 0,2 | µg/l | ≤ 0,50 | µg/l |
| 35 | Benzen | < 0,5 | µg/l | ≤ 1,0 | µg/l |
| 36 | ∑ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | < 2,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 37 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 38 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 27 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian 100 | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba enterokoków | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |