Wyniki badań wody pobranej w dniu 21.08.2018

Miejsce poboru: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Królowej Elżbiety 1

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,9 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Azotany | 8,45 | mg/l | 50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 316 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Azotyny | < 0,03 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 6 | Jon amonowy | < 0,23 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 7 | Chlorki | 17,4 | mg/l | 250 | mg/l |
| 8 | Chlor wolny | < 0,05 | mg/l | 0,3 | mg/l |
| 9 | Fluorki | 0,15 | mg/l | 1,5 | mg/l |
| 10 | Indeks nadmanganianowy | 3,29 | mg/l | 5 | mg/l |
| 11 | Siarczany | 37 | mg/l | 250 | mg/l |
| 12 | Twardość ogólna | 110 | mg/l CaCO3 | 60-500 | mg/l CaCO3 |
| 13 | Antymon | < 4,00 | µg/l | 5 | µg/l |
| 14 | Arsen | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 15 | Chrom ogólny | < 1,0 | µg/l | 50 | µg/l |
| 16 | Kadm | < 0,50 | µg/l | 5 | µg/l |
| 17 | Mangan | < 40 | µg/l | 50 | µg/l |
| 18 | Miedź | 0,0027 | mg/l | 2,0 | mg/l |
| 19 | Nikiel | < 4,0 | µg/l | 20 | µg/l |
| 20 | Ołów | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 21 | Sód | 12,5 | mg/l | 200 | mg/l |
| 22 | Żelazo ogólne | < 100 | µg/l | 200 | µg/l |
| 23 | Cyjanki | < 5,00 | µg/l | 50 | µg/l |
| 24 | Bromiany | < 2,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 25 | Bor | 0,024 | mg/l | 1,0 | mg/l |
| 26 | Rtęć | < 0,5 | µg/l | 1,0 | µg/l |
| 27 | Akrylamid | < 0,040 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 28 | WWA | < 0,006 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 29 | Benzo(a)piren | < 0,003 | µg/l | 0,010 | µg/l |
| 30 | ∑ Pestycydów | < 0,050 | µg/l | 0,50 | µg/l |
| 31 | Selen | 0,40 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 32 | Epichlorohydryna | < 0,05 | µg/l | ≤ 0,10 | µg/l |
| 33 | Chloroform | 22,7 | µg/l | ≤ 30 | µg/l |
| 34 | Bromodichlorometan | 2,2 | µg/l | ≤ 15 | µg/l |
| 35 | 1,2-dichoroetan | < 1,0 | µg/l | ≤ 3,0 | µg/l |
| 36 | Chlorek winylu | < 0,2 | µg/l | ≤ 0,50 | µg/l |
| 37 | Benzen | < 0,5 | µg/l | ≤ 1,0 | µg/l |
| 38 | ∑ THM | 24,9 | µg/l | ≤ 100 | µg/l |
| 39 | ∑ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | < 2,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 40 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | nw | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba enterokoków | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 5 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 21.08.2018

Miejsce poboru: Automatyczna Stacja Wodociągowa w Dobromierzu

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,6 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Azotany | 9,33 | mg/l | 50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 332 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Azotyny | < 0,03 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 6 | Jon amonowy | < 0,23 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 7 | Chlorki | 20,5 | mg/l | 250 | mg/l |
| 8 | Chlor wolny | < 0,05 | mg/l | 0,3 | mg/l |
| 9 | Fluorki | 0,18 | mg/l | 1,5 | mg/l |
| 10 | Indeks nadmanganianowy | 3,32 | mg/l | 5 | mg/l |
| 11 | Siarczany | 37 | mg/l | 250 | mg/l |
| 12 | Twardość ogólna | 134 | mg/l CaCO3 | 60-500 | mg/l CaCO3 |
| 13 | Antymon | < 4,00 | µg/l | 5 | µg/l |
| 14 | Arsen | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 15 | Chrom ogólny | < 1,0 | µg/l | 50 | µg/l |
| 16 | Kadm | < 0,50 | µg/l | 5 | µg/l |
| 17 | Mangan | < 40 | µg/l | 50 | µg/l |
| 18 | Miedź | 0,012 | mg/l | 2,0 | mg/l |
| 19 | Nikiel | < 4,0 | µg/l | 20 | µg/l |
| 20 | Ołów | < 5,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 21 | Sód | 14,3 | mg/l | 200 | mg/l |
| 22 | Żelazo ogólne | < 100 | µg/l | 200 | µg/l |
| 23 | Cyjanki | < 5,00 | µg/l | 50 | µg/l |
| 24 | Bromiany | < 2,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 25 | Bor | 0,024 | mg/l | 1,0 | mg/l |
| 26 | Rtęć | < 0,5 | µg/l | 1,0 | µg/l |
| 27 | Akrylamid | < 0,040 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 28 | WWA | < 0,006 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 29 | Benzo(a)piren | < 0,003 | µg/l | 0,010 | µg/l |
| 30 | ∑ Pestycydów | < 0,050 | µg/l | 0,50 | µg/l |
| 31 | Selen | 0,40 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 32 | Epichlorohydryna | < 0,05 | µg/l | ≤ 0,10 | µg/l |
| 33 | Mętność | 0,75 | NTU | 1,0 | NTU |
| 34 | Bromodichlorometan | 10,1 | µg/l | ≤ 15 | µg/l |
| 35 | 1,2-dichoroetan | < 1,0 | µg/l | ≤ 3,0 | µg/l |
| 36 | Chlorek winylu | < 0,2 | µg/l | ≤ 0,50 | µg/l |
| 37 | Benzen | < 0,5 | µg/l | ≤ 1,0 | µg/l |
| 38 | ∑ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | < 2,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 39 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | nw | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba enterokoków | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 5 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |