Wyniki badań wody pobranej w dniu 05.02.2019

Miejsce poboru: ul. Spokojna 2

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,2 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Azotany | 27 | mg/l | 50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 404 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Azotyny | < 0,066 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 6 | Jon amonowy | < 0,13 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 7 | Chlorki | 25 | mg/l | 250 | mg/l |
| 8 | Chlor wolny | 0,30 | mg/l | 0,3 | mg/l |
| 9 | Fluorki | < 0,10 | mg/l | 1,5 | mg/l |
| 10 | Indeks nadmanganianowy | 1,3 | mg/l | 5 | mg/l |
| 11 | Siarczany | 40 | mg/l | 250 | mg/l |
| 12 | Twardość ogólna | 165 | mg/l CaCO3 | 60-500 | mg/l CaCO3 |
| 13 | Antymon | < 1,00 | µg/l | 5 | µg/l |
| 14 | Arsen | 1,2 | µg/l | 10 | µg/l |
| 15 | Chrom ogólny | < 3,0 | µg/l | 50 | µg/l |
| 16 | Kadm | < 0,8 | µg/l | 5 | µg/l |
| 17 | Mangan | 8,7 | µg/l | 50 | µg/l |
| 18 | Miedź | 0,004 | mg/l | 2,0 | mg/l |
| 19 | Nikiel | < 4,0 | µg/l | 20 | µg/l |
| 20 | Ołów | < 4,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 21 | Sód | 15 | mg/l | 200 | mg/l |
| 22 | Żelazo ogólne | 67 | µg/l | 200 | µg/l |
| 23 | Cyjanki | < 10 | µg/l | 50 | µg/l |
| 24 | Bromiany | < 2,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 25 | Bor | < 0,015 | mg/l | 1,0 | mg/l |
| 26 | Rtęć | < 0,10 | µg/l | 1,0 | µg/l |
| 27 | Akrylamid | < 0,040 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 28 | WWA | < 0,005 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 29 | Benzo(a)piren | < 0,002 | µg/l | 0,010 | µg/l |
| 30 | ∑ Pestycydów | < 0,010 | µg/l | 0,50 | µg/l |
| 31 | Selen | < 1,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 32 | Epichlorohydryna | < 0,06 | µg/l | ≤ 0,10 | µg/l |
| 33 | Mętność | 0,95 | NTU | 1,0 | NTU |
| 34 | Bromodichlorometan | 9,5 | µg/l | ≤ 15 | µg/l |
| 35 | 1,2-dichoroetan | < 1,0 | µg/l | ≤ 3,0 | µg/l |
| 36 | Chlorek winylu | < 0,2 | µg/l | ≤ 0,50 | µg/l |
| 37 | Benzen | < 0,5 | µg/l | ≤ 1,0 | µg/l |
| 38 | ∑ THM | 60 | µg/l | ≤ 100 | µg/l |
| 39 | ∑ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | < 1,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 40 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 41 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 0 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba enterokoków | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 5 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 05.02.2019

Miejsce poboru: Automatyczna Stacja Wodociągowa w Dobromierzu

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,1 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Azotany | 28 | mg/l | 50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 412 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Azotyny | < 0,066 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 6 | Jon amonowy | < 0,13 | mg/l | 0,50 | mg/l |
| 7 | Chlorki | 25 | mg/l | 250 | mg/l |
| 8 | Fluorki | 0,13 | mg/l | 1,5 | mg/l |
| 9 | Indeks nadmanganianowy | 1,5 | mg/l | 5 | mg/l |
| 10 | Siarczany | 40 | mg/l | 250 | mg/l |
| 11 | Twardość ogólna | 164 | mg/l CaCO3 | 60-500 | mg/l CaCO3 |
| 12 | Antymon | < 1,0 | µg/l | 5 | µg/l |
| 13 | Arsen | < 1,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 14 | Chrom ogólny | < 3,0 | µg/l | 50 | µg/l |
| 15 | Kadm | < 0,50 | µg/l | 5 | µg/l |
| 16 | Mangan | 5,2 | µg/l | 50 | µg/l |
| 17 | Miedź | < 0,004 | mg/l | 2,0 | mg/l |
| 18 | Nikiel | < 4,0 | µg/l | 20 | µg/l |
| 19 | Ołów | < 4,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 20 | Sód | 14 | mg/l | 200 | mg/l |
| 21 | Żelazo ogólne | 26 | µg/l | 200 | µg/l |
| 22 | Cyjanki | < 10 | µg/l | 50 | µg/l |
| 23 | Bromiany | < 2,0 | µg/l | 10 | µg/l |
| 24 | Bor | < 0,015 | mg/l | 1,0 | mg/l |
| 25 | Rtęć | < 0,10 | µg/l | 1,0 | µg/l |
| 26 | Akrylamid | < 0,040 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 27 | WWA | < 0,005 | µg/l | 0,10 | µg/l |
| 28 | Benzo(a)piren | < 0,0020 | µg/l | 0,010 | µg/l |
| 29 | ∑ Pestycydów | < 0,010 | µg/l | 0,50 | µg/l |
| 30 | Selen | < 1,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 31 | Epichlorohydryna | < 0,06 | µg/l | ≤ 0,10 | µg/l |
| 32 | Mętność | 0,63 | NTU | 1,0 | NTU |
| 33 | Bromodichlorometan | 1,0 | µg/l | ≤ 15 | µg/l |
| 34 | 1,2-dichoroetan | < 1,0 | µg/l | ≤ 3,0 | µg/l |
| 35 | Chlorek winylu | < 0,20 | µg/l | ≤ 0,50 | µg/l |
| 36 | Benzen | < 0,5 | µg/l | ≤ 1,0 | µg/l |
| 37 | ∑ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | < 1,0 | µg/l | ≤ 10 | µg/l |
| 38 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 39 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 2 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba enterokoków | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 05.02.2019

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa Pełcznica

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,0 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Mętność | 0,74 | NTU | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
| 4 | Przewodność | 407 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 6 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 0 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |