Wyniki badań wody pobranej w dniu 16.06.2020

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa ul. Sportowa

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,4 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Przewodność | 389 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 4 | Glin | 39 | µg/l | 200 | µg/l |
| 5 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | < 1 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 6 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | 1 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 0 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 16.06.2020

Miejsce poboru: ul. Spokojna 2

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,4 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Mętność | 1,0 | NTU | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
| 4 | Przewodność | 392 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 91 | µg/l | 200 | µg/l |
| 6 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | < 1 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 7 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | < 1 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 38 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 16.06.2020

Miejsce poboru: Automatyczna Stacja Wodociągowa w Dobromierzu –

WODA SUROWA

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 10 | mg/l | A1 |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,2 | - | A1 |
| 3 | Temperatura | 13,5 | ⁰C | A1 |
| 4 | Przewodność | 362 | μS/cm | A1 |
| 5 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | < 1 | - | A1 |
| 6 | Azotany | 15 | mg/l | A1 |
| 7 | Chlorki | 19 | mg/l | A1 |
| 8 | ChZT | 17 | mg/l O2 | A1 |
| 9 | BZT5 | < 3 | mg/l O2 | A1 |
| 10 | Zawiesina ogólna | < 4,0 | mg/l | A1 |
| 11 | Jon amonowy | < 0,13 | mg/l | A1 |
| 12 | Tlen rozpuszczony | 11,30 | mg/l O2 | A1 |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |
| 1 | Liczba enterokoków | 3 | jtk/100 ml | A1 |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | > 80 | jtk/100 ml | A2 |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 3 | jtk/100 ml | A1 |