Wyniki badań wody pobranej w dniu 17.03.2020

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa ul. Sportowa

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,2 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Mętność | 1,0 | NTU | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
| 4 | Przewodność | 403 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 146 | µg/l | 200 | µg/l |
| 6 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | < 1 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 7 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | < 1 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 0 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 17.03.2020

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa Pełcznica – WODA SUROWA

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | A1 |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,2 | - | A1 |
| 3 | Mętność | 0,12 | NTU | A1 |
| 4 | Przewodność | 384 | μS/cm | A1 |
| 5 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | < 1 | - | A1 |
| 6 | Smak /Liczba progowa smaku/ TFN | < 1 | - | A1 |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 0 | jtk/1 ml | A1 |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | A1 |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | A1 |