Wyniki badań wody pobranej w dniu 10.05.2022

Miejsce poboru: Automatyczna Stacja Wodociągowa w Dobromierzu

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,2 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Mętność | 0,76 | NTU | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
| 4 | Przewodność | 408 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | < 10 | µg/l | 200 | µg/l |
| 6 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 4 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 20 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 10.05.2022

Miejsce poboru: Ciernie 53

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,2 | - | 6,5 - 9,5 | - |
| 3 | Mętność | 0,59 | NTU | akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
| 4 | Przewodność | 405 | μS/cm | 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 10 | µg/l | 200 | µg/l |
| 6 | Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON | 4 | - | akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian | - |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C | 0 | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian | - |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 3 | Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |
| 4 | Liczba Clostridium perfringens | 0 | jtk/100 ml | 0 | jtk/100 ml |